{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Sound pressure level","Heating","High","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Low","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Cooling","Low","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","High","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual"]
["","Operation manual","","","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual"]
["","إعلان التوافق","","","إعلان التوافق","إعلان التوافق","إعلان التوافق","إعلان التوافق","إعلان التوافق","إعلان التوافق","إعلان التوافق"]
["","خرطوم الصرف","","","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف"]
["","مشبك معدني","","","مشبك معدني","مشبك معدني","مشبك معدني","مشبك معدني","مشبك معدني","مشبك معدني","مشبك معدني"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة"]
["","مشابك","","","مشابك","مشابك","مشابك","مشابك","مشابك","مشابك","مشابك"]
["","نموذج التركيب","","","نموذج التركيب","نموذج التركيب","نموذج التركيب","نموذج التركيب","نموذج التركيب","نموذج التركيب","نموذج التركيب"]
["","مادة عازلة للوصلات","","","مادة عازلة للوصلات","مادة عازلة للوصلات","مادة عازلة للوصلات","مادة عازلة للوصلات","مادة عازلة للوصلات","مادة عازلة للوصلات","مادة عازلة للوصلات"]
["","مواد مانعة للتسريب","","","مواد مانعة للتسريب","مواد مانعة للتسريب","مواد مانعة للتسريب","مواد مانعة للتسريب","مواد مانعة للتسريب","مواد مانعة للتسريب","مواد مانعة للتسريب"]
["","تثبيت بالراتنج","","","تثبيت بالراتنج","تثبيت بالراتنج","تثبيت بالراتنج","تثبيت بالراتنج","تثبيت بالراتنج","تثبيت بالراتنج","تثبيت بالراتنج"]
["","مثبتات الأسلاك","","","مثبتات الأسلاك","مثبتات الأسلاك","مثبتات الأسلاك","مثبتات الأسلاك","مثبتات الأسلاك","مثبتات الأسلاك","مثبتات الأسلاك"]
["","براغي لمثبتات الأسلاك","","","براغي لمثبتات الأسلاك","براغي لمثبتات الأسلاك","براغي لمثبتات الأسلاك","براغي لمثبتات الأسلاك","براغي لمثبتات الأسلاك","براغي لمثبتات الأسلاك","براغي لمثبتات الأسلاك"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد سلكي","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","مم","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","القطر الخارجي","مم","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Sound power level","التبريد","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","التدفئة","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Dimensions","Unit","العرض","مم","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","العمق","مم","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","الارتفاع","مم","235","235","235","235","235","235","235"]
["الغلاف","المادة","","","راتنج، صفائح معدنية","راتنج، صفائح معدنية","راتنج، صفائح معدنية","راتنج، صفائح معدنية","راتنج، صفائح معدنية","راتنج، صفائح معدنية","راتنج، صفائح معدنية"]
["","اللون","","","أبيض صاف","أبيض صاف","أبيض صاف","أبيض صاف","أبيض صاف","أبيض صاف","أبيض صاف"]
["الوزن","الوحدة","","كغ","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","الطور","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","الاسم","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Voltage","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]